中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

ICS 07.080

B 20/39

蛋白酶K酶活力及杂质检测方法

Detection method of activity and impurity of proteinase K

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

蛋白酶K酶活力及杂质检测方法

- 1  范围

本标准规定了蛋白酶K检测原理、仪器设备及器具、主要试剂、分析步骤和结果分析。

本标准适用于生化试剂蛋白酶K产品的生产、监督和检测。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T xxxx 核糖核酸酶活力检测

GB/T xxxx 脱氧核糖核酸酶活力检测

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蛋白酶K（proteinase K）

能水解天然角蛋白（keratin）的一种丝氨酸蛋白酶。

3.2

蛋白酶K酶活力单位（proteinase K activity unit）

在57℃和pH 8.0条件下，在1 min内水解血红蛋白产生相当于1 μmol酚基氨基酸（由酪氨酸等同物表示）的酶量，为一个酶活力单位，以U表示。

- 4  原理

蛋白酶K具有很高的水解活性，可催化脂肪族氨基酸和芳香族氨基酸的羧基端肽键断裂。它在57℃和pH8.0条件下，水解血红蛋白底物产生含有酚基的氨基酸；在碱性条件下，可将福林（Folin）试剂还原，生成钼蓝与钨蓝，其颜色的深浅与酚基氨基酸含量成正比。通过在680 nm测定其吸光度，得到酶解产生的酚基氨基酸的量，进而计算蛋白酶活力。

- 5  仪器设备及器具

- 5.1  恒温水浴锅：精度为±0.2 ℃。

- 5.2   pH计：精度为0.1 pH单位。

- 5.3  分光光度计：波长范围380~780 nm，吸光度值精确至0.001。

- 5.4  比色皿：1 cm。

- 5.5  电子天平：精度为0.0001 g和0.01g。

- 5.6  高速离心机：最小离心力为8000 ×g，具1.5 mL离心管。

- 6  主要试剂

本方法所用试剂均为分析纯，除特殊说明外，实验用水均为GB/T 6882规定的二级水。

6.1  0.01mol/L三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液（Tris-HCl），pH 8.0

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）12.11 g，加入适量水使其溶解，定容至100 mL，用浓盐酸调至pH 8.0，即成1 mol/L Tris-HCl缓冲液。再取1 mL 1 mol/L Tris-HCl缓冲液，加水定容至100 mL，即成0.01 mol/L Tris-HCl缓冲液。

6.2   0.4 mol/L三氯乙酸溶液

称取三氯乙酸65.40 g，用水溶解并定容至1000 mL。

6.3  1 mol/L HCl溶液

取8.50 mL浓盐酸加入到50 mL水中稀释，然后定容至100 mL，得1 mol/L HCl溶液。

6.4  0.1 mol/L HCl溶液

取10.00 mL 1 mol/L HCl溶液加水定容至100 mL，得0.1 mol/L HCl溶液。

6.5  1%（w/v）血红蛋白溶液

准确称取血红蛋白1.000 g，用0.01 mol/L pH8.0的Tris-HCl缓冲液溶解，并定容至100 mL。此溶液在4℃冰箱贮存，有效期为3 天。

6.6  0.4 mol/L碳酸钠溶液

称取无水碳酸钠42.40 g，用水溶解并定容至1000 mL。

6.7  福林（Folin）试剂

于2000 mL磨口回流装置加入钨酸钠（Na2WO4.2H2O）100.0 g、钼酸钠（Na2MoO4.2H2O）25.0 g、水700 mL、85%磷酸50 mL、浓盐酸100 mL。小火沸腾回流10 h。取下回流冷却器，在通风橱中加入硫酸锂（Li2SO4）50 g、水50 mL和数滴浓溴水。再微沸15 min，以除去多余的溴，至冷却后无绿色。加水定容至1000 mL。混匀，过滤。试剂应呈金黄色。贮存于棕色瓶内，避光保存。使用时，用1份福林试剂与2份水混匀，制成稀福林试剂。也可将商品化福林试剂按照产品使用指南稀释成稀福林试剂。

6.8  100 μg/mL L-酪氨酸标准溶液

称取预先于105℃干燥至恒重的L-酪氨酸0.1000 g，用20 mL 1 mol/L HCl溶液溶解后，再用水定容至100 mL，即为1 mg/mL L-酪氨酸标准储备溶液，在4℃冰箱贮存。临用前，吸取1 mg/mL L-酪氨酸标准储备溶液10.00 mL，用0.1 mol/L盐酸溶液定容至100 mL，即得到100 μg/mL的L-酪氨酸标准液。

- 7  分析步骤

7.1  核糖核酸酶（RNase）

按GB/T xxxx-201x进行检测。

7.2  脱氧核糖核酸酶（DNase）

按GB/T xxxx-201x进行检测。
7.3  酶活力

7.3.1  标准曲线绘制

按表1，在10 mL容量瓶中配制L-酪氨酸标准工作溶液。

表1 L-酪氨酸标准工作溶液配制

| 管 号 | 酪氨酸标准工作溶液的浓度（μg/mL） | 100 μg/ mL酪氨酸标准溶液 （mL） | 水（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.00 | 10.00 |
| 1 | 10.0 | 1.00 | 9.00 |
| 2 | 20.0 | 2.00 | 8.00 |
| 3 | 30.0 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | 40.0 | 4.00 | 6.00 |
| 5 | 50.0 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 60.0 | 6.00 | 4.00 |

分别吸取L-酪氨酸标准工作溶液1.0 mL于具塞试管中（每个浓度作2个平行），然后加入5.0 mL碳酸钠溶液和1.0 mL稀福林试剂，混匀。将标准管同时置于40℃水浴，反应20 min，取出，用冷水迅速冷却至室温，用分光光度计，在680 nm波长下，以不含酪氨酸的0号管为空白，用1 cm比色皿，测定吸光度（A）。

以吸光度A为纵坐标，以L-酪氨酸的浓度C为横坐标，绘制标准曲线（此线应通过零点）。得出线性回归方程和回归系数（R2）。回归系数在0.9990及以上时，方可使用，否则应重做。

新配制的福林试剂应制作新的标准曲线。

7.3.2  固体待测样品制备

称取0.0050 g固体酶，精确至0.0001 g，用0.01 mol/L pH8.0的Tris-HCl缓冲液溶解，并稀释至酶浓度曲线中呈线性关系的酶浓度范围内。

7.3.3  液体待测样品制备

吸取100 μL液体酶，用0.01 mol/L pH8.0的Tris-HCl缓冲液稀释至酶浓度曲线中呈线性关系的酶浓度范围内。

7.3.4  测定

取3支10 mL具塞试管，样品空白管1支，样品管2支。分别向3支试管中准确加入稀释好的待测酶液1.0 mL，在57℃下水浴预热5 min。向2支样品管中加入1.0 mL经同样预热的1%血红蛋白溶液，准确计时反应10 min；迅速、准确地向3支试管中加入2 .0mL 0.4 mol/L 三氯乙酸溶液；于样品空白管中加入1.0 mL 1%血红蛋白溶液，混匀。3支试管继续在57℃下水浴10 min，取出，迅速冷却至室温，11000 ×g离心5 min。

另取3支10 ml具塞试管，样品空白管1支，样品管2支，分别吸取上述相应上清液1.0 mL于3支试管，然后均加入5.0 mL碳酸钠溶液、1.0 mL稀福林试剂，混匀，40 ℃水浴20 min显色。迅速冷却至室温。与此同时，另取1支试管，用水代替上清液做试剂空白，均加入5.0 mL碳酸钠溶液、1.0 mL稀福林试剂，混匀，40 ℃水浴20 min显色，迅速冷却至室温。

以试剂空白管调仪器零点，用分光光度计于波长680 nm下，用1 cm比色皿，分别测定样品空白管（A0）和样品管中样液的吸光度（A）。将样品管与样品空白管吸光度之差取平均值，经线性回归方程求解生成的酪氨酸浓度（C-C0）。

- 8  结果分析

8.1  酶活力计算

按照式（1）计算：

Χ=C−C0×4×NM×10×Cs	 （1）

式中：

X：蛋白酶K样品的酶活力（U/mL或U/g）；

C：样品管的酪氨酸浓度（μg/mL）；

C0：样品空白管的酪氨酸浓度（μg/mL）；

4：酶反应体系的总体积（mL）；

N：酶样品溶液的稀释倍数；

M：L-酪氨酸的摩尔质量（181.20 g/mol）；

10：反应时间（min）；

Cs：酶样品溶液的浓度（mL/mL或g/mL）。

以平行样的平均值为最终的酶活力测定值，计算结果保留整数位。

8.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

__________________________