中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

ICS 07.080

B 20/39

核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶纯度检测

Determination of the purity of ribonuclease and desoxyribonuclease

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶纯度检测

- 1  范围

本标准规定了核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶纯度检测原理、仪器设备及器具、主要试剂、分析步骤和结果分析。

本标准适用于生化试剂核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶产品的生产、监督和检测。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 核糖核酸酶（ribonuclease，RNase）

水解核糖核酸（RNA）中磷酸二酯键，生成寡核苷酸或单核苷酸核酸的核酸酶。根据酶作用的位置不同，可进一步分为内切核糖核酸酶与外切核糖核酸酶。

- 3.2

- 脱氧核糖核酸酶（deoxyribonuclease，DNase）

水解脱氧核糖核酸（DNA）中磷酸二酯键，生成寡核苷酸或单核苷酸的核酸酶。根据酶作用的位置不同，可分为内切脱氧核糖核酸酶与外切脱氧核糖核酸酶。

- 4  原理

在一定浓度的十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）中分离分子量不同的蛋白质，并用考马斯亮蓝（CBB）染色，成像后进行核酸酶的纯度检测。

- 5  仪器设备及器具

5.1  电泳系统。

5.2  凝胶扫描装置。

5.3  水平脱色摇床，转速45 rpm/min。

- 5.4  电子天平：精度为0.0001 g和0.01 g。

- 6  主要试剂

本方法所用试剂均为分析纯，实验用水均为GB/T 6882规定的二级水。

- 6.1  30%（w/v）亚甲基双丙烯酰胺溶液（Acr-Bis）

取丙烯酰胺29.00 g，N，N’-甲叉双丙烯酰胺1.00 g，加入60 mL水，充分搅拌溶解，定容到100 mL。用0.45 µm微孔滤膜过滤除菌和杂质后储于棕色瓶，4 ℃避光保存。如有沉淀应过滤，两个月后溶液应重新配制备用。

- 6.2  0.5 mol/L三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液（Tris-HCl），pH 6.8

取6.06 g三羟甲基氨基甲烷（Tris）溶于80 mL的水中，充分搅拌溶解，用HCl调pH值为6.8，定容至100 mL，室温保存备用。

6.3  1.5 mol/L三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液（Tris-HCl），pH 8.8

取18.17 g 三羟甲基氨基甲烷溶于80 mL的水中，充分搅拌溶解，用HCl调pH值为8.8，定容至100 mL，室温保存备用。

6.4  10%（w/v）十二烷基磺酸钠（SDS）溶液

取2.00 g 十二烷基磺酸钠溶于约16 mL的水中，超声溶解后定容至20 mL，室温保存备用。

- 6.5  10%（w/v）过硫酸铵（APS）溶液

取0.10 g过硫酸铵于1.5 mL离心管，加1 mL水溶解，现配现用。

- 6.6  10倍Tris-甘氨酸电极缓冲液

取30.00 g Tris、144.00 g甘氨酸、10.00 g SDS溶于800 mL水中，定容至1 L，室温保存，使用时稀释10倍。

- 6.7  5倍十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）加样缓冲液

取1.25 mL 1 mol/L Tris-HCl（pH 6.8）、SDS0.50 g、2.5 mL甘油、25.0 mg溴酚蓝，用水溶解定容至5 mL，按照每管500 μL分装后，4 ℃冰箱保存备用。临用前每管加0.0780 g二硫苏糖醇（DTT），现配现用。

- 6.8  染色液

染色液A：考马斯亮蓝G-250 0.10 g、乙醇50 mL、85%（m/v）磷酸25 mL，用水定容至1000 mL，保存备用。

染色液B：考马斯亮蓝R-250 0.50 g、冰乙酸25 mL、乙醇250 mL，用水定容至500 mL，室温保存

- 6.9  脱色液

取100 mL冰乙酸、400 mL甲醇，用水定容至1 L，室温保存。

- 6.10  标准蛋白质

分子量为6.5 kDa-200 kDa。

- 6.11  1.0 mg/mL牛血清白蛋白标准溶液

取10.0纯度≥98%的牛血清白蛋白，溶于10 mL浓度为0.15 mol/L的NaCl溶液中，-20 ℃保存。

- 7  分析步骤

- 7.1  蛋白含量测定

7.1.1  标准曲线

取酶标板按照表1依次加入试剂，震荡混匀30秒后放置2分钟，再次震荡混匀后在595 nm波长下通过酶联免疫检测仪测定吸光值，以蛋白实际含量（μg）为横坐标，吸光值为纵坐标，绘制蛋白含量标准曲线（此线应通过零点）。得出线性回归方程和回归系数（R2）。回归系数在0.9990及以上时，方可使用，否则应重做。每次实验均需绘制标准曲线。

表1 标准曲线配方

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 染色液A（μL） | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 水（μL） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 牛血清白蛋白标准溶液（μL） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 蛋白实际含量（μg） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7.1.2  样品蛋白含量测定

称取10.0 mg待测样品溶解于10.0 mL水中，浓度为1.0 mg/mL。序号0号为对照，另取待测样品5 μL，加入染色液A 195 μL为待测组，震荡混匀30秒后放置2分钟，再次震荡混匀后在595 nm波长下通过酶联免疫检测仪测定吸光值，记录吸光值。

- 7.2  电泳样品制备

称取25.0 mg待测样品溶解于10 mL水中，浓度为2.5 mg/mL。 其中核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶样品分别稀释为浓度0.625 mg/mL、1.250 mg/mL，现配现用，并将稀释后的待测样品20 μL与5倍电泳（SDS-PAGE）加样缓冲液5 μL在一个离心管中混合，100 ℃水浴加热10 min后，冷却备用。

- 7.3  电泳装板

将电泳所使用的玻璃板洗净、晾干，短板向外，长板向内嵌入塑料架中，并固定。

- 7.4  电泳分离胶和浓缩胶的配制

组装制胶装置，按表2分别配置4%浓缩胶和12%分离胶溶液

表2 浓缩胶、分离胶配方

|  | 4%浓缩胶（mL） | 12%分离胶（mL） |
| --- | --- | --- |
| 30% Acr-Bis | 0.65 | 3.97 |
| 1.5 M Tris-HCl（pH8.8） | 0 | 2.5 |
| 0.5 M Tris-HCl（pH6.8） | 1.25 | 0 |
| 10% APS | 0.05 | 0.1 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
| 水 | 3.08 | 3.4 |
| 四甲基乙二胺（TEMED） | 0.005 | 0.005 |

- 7.5  电泳上样

核糖核酸酶样品或脱氧核糖核酸酶样品对应蛋白标准的选择分别为分子量6.5 kDa-66.4 kDa、6.5 kDa-200 kDa，上样量均为10 μL，每个样品设3个重复。

- 7.6  电泳

在配置好的电泳装置系统中加入电极缓冲液，浸没电极，采用微量加样器分别吸取待测样品，初始电泳按照每块胶加70 V电压，待样品中的溴酚蓝指示剂超过浓缩胶与分离胶分界线时，加大电压至110 V继续电泳，当溴酚蓝指示剂前沿到达电泳槽底部时停止电泳。

- 7.7  电泳染色与脱色

电泳结束后将凝胶移至染色盒中，加入染色液，置于水平摇床染色至条带清晰，随后倒出染色液，加入脱色液，置于水平摇床上脱色至凝胶底色脱尽且蛋白条带清晰可辨，期间可更换脱色液。

- 8  结果分析

- 8.1  条带分析

将待测样品电泳条带与标准蛋白质电泳条带对比，并进行判定。

- 8.2  蛋白含量

根据标准曲线得出待测样品蛋白含量，用百分比表示（%）。

- 8.3  纯度计算

脱色后，将凝胶转移至蛋白印记成像系统中成像，拍照记录样品3条平行实验条带。再将拍好的图像于电泳凝胶定量分析软件中计算样品中核糖核酸酶或者脱氧核糖核酸酶所占的比例（%），样品3个重复结果的平均值与待测样品蛋白含量的乘积值即为待测样品的实际平均相对纯度（用百分比表示）。

- 8.3  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

__________________________