《生物质热解炭气油多联产工程规范 第1部分：工程设计》   国家标准意见反馈表

| 姓名 |  |  | 电话 |  |  | 传 真 |  | E-mail |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |  |  | 通信地址 |  |  | 邮编 |  |
| 章条号 |  | 修改建议 |  |  | 修改理由 |  |  |  |  |  |

请加盖单位公章                                             （纸幅不够，请附页）

《污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级》   国家标准意见反馈表

| 姓名 | 郦建国 |  | 电话 | 0575-87213223 | 传 真 | 0575-87219520 | E-mail | lijg1963@163.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |  |  |  | 通信地址 | 浙江省诸暨市望云路88号 |  | 邮编 | 311800 |
| 章条号 |  | 修改建议 |  |  |  | 修改理由 |  |  |  |
| 封面 |  | “Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency rating for submersible type push flow mixer for sewage treatment” 改为“Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for submersible type push flow mixer for sewage treatment” |  |  |  | 与强制性国标《除尘器能效限定值及能效等级》表述一致 |  |  |  |
| 前言 |  | “本标准按照GB/T 1.1 给出的规则起草” 改为“本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草” |  |  |  | 表述更规范 |  |  |  |
| 1 |  | “本标准仅适用于由潜水电机直接驱动或由潜水电机直联齿轮减速机减速驱动的潜水推流式搅拌设备。本标准不适用于液压等驱动及其他任何非潜水电机驱动的搅拌设备” 改为“本标准适用于由潜水电机直接驱动或由潜水电机直联齿轮减速机减速驱动的潜水推流式搅拌设备” |  |  |  | 标准名称已明确范围为潜水推流式，此处表明适用范围即可 |  |  |  |
| 2 |  | 删除“GB 50014-2006 室外排水设计规范” |  |  |  | 正文未引用该标准 |  |  |  |
| 3.2 |  | 删除“3.2 潜水推流式搅拌机能效等级……” |  |  |  | 与强制性国标《除尘器能效限定值及能效等级》表述一致，建议将能效等级的描述放在“5 能效等级”中 |  |  |  |
| 5 |  | 表1中各等级能效值范围应避免重叠 |  |  |  | 表述更准确 能效值范围的描述可参考强制性国标《除尘器能效限定值及能效等级》 |  |  |  |

请加盖单位公章                                             （纸幅不够，请附页）