《微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定 umu法》国家标准

编制说明

（征求意见稿）

一、 任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会2017年第三批国家标准制修订计划，项目编号“20171811-T-424”。该标准由由中国标准化研究院提出并归口，由清华大学等单位承担该标准的制定任务。

二、目的和意义

基于SOS响应系统国内外开发了多种环境毒性物质和致癌物质的快速定量检测方法。这些方法的原理是致癌物质通常会引起DNA损伤，而细胞在发生DNA损伤时会诱导SOS系统响应。DNA损伤程度越高，SOS响应越强。将SOS系统调控基因与指示基因相融合，通过检测指示基因编码蛋白活性或信号强度，即可得到SOS基因的表达强度，表征DNA损伤强度和环境致癌物质浓度。具体方法有SOS chromotest, ADP1_recA_lux, umu-test等。其中umu-test因准确度高被广泛采用。国际标准ISO 13829-2000用umu-test测定水及废水的遗传毒性。国内还没有类似标准出现。基于以上种种情况，我们建立了一种快速、可靠的DNA损伤检测方法同时确立了一种类似标准。

三、标准制订原则

1、标准编写遵循GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考的相关标准，包括：

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法；

YY/T 0588-2005 流式细胞仪

ISO 13829-2000 水质 用UMU试验法测定水和废水的遗传毒性

3、法律、法规及文件

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《深化标准化工作改革方案》

四、标准主要技术内容

本标准方法属于生物技术范畴，主要用于微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定，采用方法是umu-test和FACS-umu-test法。基于umu-test原理，选择β-半乳糖苷酶的荧光底物，并以碘化丙啶（PI）作为检测死细胞的荧光染料，结合流式细胞仪，构建单个活细胞水平的胞内DNA损伤强度定量手段。

本标准规定了微生物诱变育种的术语和定义、原理、测试微生物及传代、仪器设备及器具、化学诱变、紫外或等离子体诱变、umu-test测试、umu-test检测、umu-test结果计算和表示、umu-test精确度、umu-test有效准则、umu-test测试报告及FACS-umu-test测试程序。

五、工作过程

1、成立工作组

《微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定 umu法》项目组2016年接到编制任务，开展资料收集、分析和试验工作。、

2、调查研究工作

首先研究了国际标准《ISO 13829-2000 水质 用UMU试验法测定水和废水的遗传毒性》（英文版），了解了国外umu试验的相关要求。通过试验证实了FACS-umu-test方法中荧光底物的选择、流式细胞仪测定胞内荧光素含量的可行性；通过FACS-umu-test测试了不同诱变方法对活细胞的DNA损伤强度；比较了FACS-umu-test方法和ADP1_RecA_Lux方法测定结果（。

3、编写过程说明

为了使编制的标准能更好的适用微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定，在2016年10月提出了标准讨论提纲，确定了编制原则和主要内容。该标准于2017年10月在全国标准信息公共服务平台上进行公示，于2019年2月召开专家会，听取专家意见。

六、方法验证及结果

方法验证1：FACS-umu-test试验方法的建立

验证材料：荧光素-2-β-D-吡喃半乳糖苷溶液，氯化氢，c(HCl)=1mol/l，氢氧化钠c(NaOH)=1 mol/l，二甲基亚砜(DMSO)，TGA培养基，磷酸缓冲液pH(7.0±0.2)，邻硝基-β-D-半乳糖苷溶液，碘化丙啶溶液

验证过程：荧光底物的选择：荧光素2-β-D-吡喃半乳糖苷（Fluorescein di-beta-D-galactopyranoside, FDG）本身不具有荧光，其被β-半乳糖苷酶水解后的产物荧光素具有荧光。碘化丙啶（Propidium Iodide, PI）是一种DNA荧光染料，只能进入失去细胞膜选择通透性的细胞，即死细胞中，因此可以用于区分活死细胞。通过在2 mM的FDG中，37 ℃水浴中处理2 min，使得FDG快速、均一的进入每个细胞。进入细胞的FDG被β-半乳糖苷酶水解产生荧光素，在一定时间内测定，荧光素的浓度和β-半乳糖苷酶活性成正比。但是由于流式细胞仪只能测定胞内的荧光物质，因此最主要的问题是如何保证产生的荧光素不泄露到胞外。前期研究表明，在5 ℃下，荧光素的跨膜速率比37 ℃降低200倍以上，而β-半乳糖苷酶的反应速率只降低了10倍。为验证低温对防止荧光素泄露的作用，测定原始菌株和ARTP处理1 min的菌株在冰上反应和37 ℃条件下反应，产生的荧光素的泄露程度。取反应不同时间两种温度条件下的菌液，利用0.22 m的过滤膜过滤菌体，利用荧光分光光度计测定胞外荧光素浓度。

图1.在冰上和37 ℃条件下胞外荧光素的浓度随反应时间变化（n=3）

验证结果：如图1显示，冰上反应，在反应时间增加到90 min时，胞外的荧光素浓度仍保持在很低水平。而37 ℃条件下反应，胞外荧光素浓度随反应时间增加而不断增大，说明随荧光素在胞内产生，不断泄露到胞外。以上结果说明，冰上反应能有效的防止荧光素的泄露。

方法验证2：流式细胞仪测定胞内荧光素含量

验证过程：利用流式细胞仪测定胞内荧光素含量，首先通过前向角散射光FSC和侧向角散射光SSC圈出目标菌体。前向角散射光与细胞相对大小有关，前向角散射光设为线性，前向角散射光太大，有可能是由于多个细胞粘连在一起，前向角散射光过小，有可能是细胞碎片或者杂质，因此都需要在测定中去除。设置FSC的阈值为100，以去除杂质的影响。通过画门圈出目标细胞，以去除多细胞粘连对结果的影响，如图2所示。对圈出细胞进行分析。首先只用PI染色，测定FL-1通道和FL-3通道的荧光值，在FL-1坐标轴上圈出PI染色细胞，其FL-1通道荧光值较低，作为FL-1通道背景值（图3a）。

图2  流式细胞仪目标细胞的划定

验证结果：通过测定FDG染色的细胞，作为FL-3通道的背景值，即PI染色阴性细胞（图3b）。对FDG和PI染色细胞进行测定，如图4 所示。测定结果分为4个区域，其中R1和R2为死细胞，R3为荧光素荧光背景值，可能为杂质或不具有β-半乳糖苷酶活性的细胞，予以扣除。R4为目标细胞群，用于后续分析。如图4所示，R4中的每一个点的横坐标，即FL-1通道的荧光值，表示单个活细胞内，在反应60 min后的相对荧光素荧光值。相对荧光素荧光值与体内的β-半乳糖苷酶活性成正比，β-半乳糖苷酶活性表征了细胞的SOS诱导水平。利用流式细胞仪的Cell Quest分析可以得到突变库所有活细胞的相对荧光素荧光值的平均值，而突变库的SOS诱导系数定义为Fi。

其中Am为突变库中所有活细胞的平均相对荧光素荧光值，而Amc为原始细胞或阴性对照的活细胞的平均相对荧光素荧光值。通过定义突变库的SOS诱导系数Fi，可以对不同突变库的SOS诱导水平进行比较。Fi值越高表示突变库的DNA损伤强度越大。

图3.3  流式细胞仪FL1-H和FL3-H阴性细胞的划分

图4.流式细胞仪测定结果（R1，R2，PI阳性细胞，为死细胞；R3，荧光素阴性细胞，未表达β-半乳糖苷酶活性；R4，目标细胞群，具有β-半乳糖苷酶活性的活细胞）

方法验证3：FACS-umu-test定量检测不同诱变方法对活细胞的DNA损伤强度

验证材料：荧光素-2-β-D-吡喃半乳糖苷溶液，氯化氢，c(HCl)=1mol/l，氢氧化钠c(NaOH)=1 mol/l，二甲基亚砜(DMSO)，TGA培养基，磷酸缓冲液pH(7.0±0.2)，邻硝基-β-D-半乳糖苷溶液，碘化丙啶溶液

方法验证2.1：定量表征ARTP对活细胞的DNA损伤强度

验证过程：常压室温等离子体（Atmospheric and room temperature plasma，ARTP）作为一种新兴的诱变手段，具有操作快速、简单，安全，突变率高等优势，目前已经被成功应用于包括细菌，真菌，藻类在内超过40种微生物的诱变育种。用FACS-umu-test方法定量测定单位活细胞诱导系数随ARTP诱变时间的变化。

图2.1  ARTP处理不同时间构建的突变库的SOS诱导系数（n=3）

验证结果：不同ARTP处理所产生的SOS诱导系数测定结果显示（图2.1），当ARTP处理时间在30 s到75 s范围内，随着ARTP处理时间的增长，突变库的SOS诱导水平增加，即突变库中活细胞的胞内DNA损伤强度增大。当ARTP处理时间超过75 s时，继续增大ARTP处理时间，突变库的SOS诱导水平增加并不明显，SOS诱导系数的最大值为2.79 ± 0.15。

方法验证：2.2  定量检测UV对活细胞的DNA损伤强度

验证过程：UV照射可以造成多种DNA损伤，包括DNA与蛋白质的交联，氧化性DNA损伤以及单链的DNA断裂损伤。FACS umu test方法测定了UV照射不同时间对活细胞的DNA损伤强度变化，结果如图2.2所示。

图2.2  UV照射不同时间的SOS诱导系数（n=3）

验证结果：随UV照射时间的增加，活细胞的SOS诱导系数增大，UV造成的DNA损伤强度增加。但UV构成的突变库的SOS诱导系数同样存在最大值。在UV照射13 min时SOS诱导系数最大，为1.66±0.11，明显低于ARTP的最大SOS诱导系数。超过该照射时间，SOS诱导系数不再增大，说明活细胞对UV造成的DNA损伤同样存在容忍极限。

方法验证2.3：定量检测4-NQO对活细胞的DNA损伤强度

验证过程：4-硝基喹啉-1-氧化物（4-Nitroquinoline-N-Oxide，4-NQO）的代谢物为4-乙酰氨基喹啉-1-氧化物，该物质可以共价加合到脱氧鸟苷酸的C8位和N2位，以及脱氧腺苷酸的N6位从而形成DNA共价加合物。另外4-NQO同样能造成DNA的氧化损伤，或者造成DNA单链断裂。利用基于FACS unu-test法定量测定了不同4-NQO处理剂量对DNA的损伤强度，如图2.3所示。

图2.3  不同4-NQO剂量的SOS诱导系数（n=3）

验证结果：不同4-NQO处理剂量造成的SOS诱导系数变化趋势与ARTP，UV相似。在低剂量下，随剂量增加，SOS诱导系数增大，当4-NQO处理剂量超过0.8 μg/ml后，随4-NQO浓度增加，SOS诱导系数不再增大。4-NQO的最大诱导系数为1.50 ± 0.13。

方法验证2.4：定量检测MNNG对活细胞的DNA损伤强度

验证过程：N-甲基-N′-硝基-N-亚硝基胍（N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine, MNNG）主要造成DNA的甲基化损伤，可以使DNA上的所有氧原子和大部分的氮原子发生甲基化。最主要的甲基化产物为N7甲基鸟嘌呤，甲基磷酸三酯，O6甲基鸟嘌呤和N3甲基腺嘌呤。MNNG不直接造成DNA的断裂损伤，但通过碱基切除修复和核苷酸切除修复会造成DNA的链断裂。利用基于FACS-unu-test法定量测定了不同MNNG诱变剂浓度对单个活细胞的DNA损伤强度（图2.4）。

图B.4不同MNNG剂量的SOS诱导系数（n=3）

验证结果：如图2.4所示，随MNNG浓度的增加，SOS诱导系数呈现了与前三种诱变方法相同的趋势。MNNG造成DNA损伤引起的最大SOS诱导系数值为1.58 ± 0.07。

验证结果2.5：不同诱变方法的活细胞内DNA损伤的比较

验证过程：通过测定ARTP，紫外照射，两种常用化学诱变剂4-NQO和MNNG的SOS诱导系数，可以看出不同诱变剂量下引起的SOS诱导系数均存在最大值，达到该最大值后继续增加诱变剂量，SOS诱导系数不再增加。对于不同的诱变方法，SOS诱导系数的最大值也不同，ARTP的最大SOS诱导系数高于其他三种诱变方法(图2.5)。

图2.5  不同诱变方法的最大SOS诱导系数（n=3）

验证结果：将对照样品的平均胞内荧光素相对荧光强度设为标准值，统计了各种突变方法在最大SOS诱导系数的诱变剂量下，构成的突变库中相对荧光强度高于该标准值的细胞的比例。ARTP，UV，4-NQO和MNNG四种诱变方法分别为35%， 26%， 17%，和16.5%。

方法验证3.：FACS-umu-test方法与ADP1_RecA_Lux方法测定结果的比较

验证材料：荧光素-2-β-D-吡喃半乳糖苷溶液，氯化氢，c(HCl)=1mol/l，氢氧化钠c(NaOH)=1 mol/l，二甲基亚砜(DMSO)，TGA培养基，磷酸缓冲液pH(7.0±0.2)，邻硝基-β-D-半乳糖苷溶液，碘化丙啶溶液

验证过程：ADP1_RecA_Lux是一种常用的DNA毒性检测方法，该检测方法使用Acinetobacterbaylyi ADP1作为模式菌株，来自Photorhabdus luminescens的生物发光基因luxCDABE作为报告基因，将其与SOS系统的重要调节基因recA进行融合，导入到Acinetobacterbaylyi ADP1的基因组。当细胞发生DNA损伤时，诱导SOS系统的响应，recA表达，其表达强度可以通过生物发光信号进行检测。相对发光强度定义为光强度除以细胞的光密度（OD600），诱导系数Fi定义为样品的相对发光强度除以没有毒性处理的对照样品的相对生物发光强度。将ADP1_RecA_Lux方法应用于检测ARTP对DNA的损伤强度。

验证结果：ADP1_RecA_Lux方法对ARTP不同时间的DNA损伤结果显示（图3.1），在ARTP处理时间不高于90 s时，随着处理时间的增长，样品中总细胞的SOS诱导系数增加，ARTP对DNA损伤强度增大。当ARTP处理时间增加到105 s时，样品中总细胞的SOS诱导系数反而降低，而用流式细胞仪的测定结果显示，ARTP处理时间为105 s时，其对胞内DNA的损伤程度持续增高达到最大值。

两种测定方法结果的差异主要是由于采用流式细胞仪的方法，我们检测的是突变库中活细胞的DNA损伤，而ADP1_RecA_Lux方法我们检测的是样品中总细胞的DNA损伤，包括活细胞和由于ARTP处理而造成死亡的细胞。这些死细胞在细胞密度测量时同样有贡献。当ARTP处理时间低于90 s时，ARTP作用剂量较低，对菌体的致死率低，因此少量的死细胞对细胞密度测定结果影响不大。而当ARTP处理时间达到105 s时，ARTP对细胞的致死率升高，大量的死细胞对细胞的光密度测定影响较大，而死细胞通常具有较低的发光强度，因此造成相对发光强度的下降，影响SOS诱导系数的测定结果。而基于unu-test的流式细胞仪测定方法，通过PI染色可以排除死细胞的影响。

图3.1  ARTP处理后3 h和6h用ADP1_RecA_Lux方法检测ARTP处理不同时间的SOS诱导系数（n=3）

采用ADP1_RecA_Lux方法检测得到的最大SOS诱导系数值为1.49 ± 0.25，低于基于unu-test的流式细胞仪测定结果。这主要是由于ADP1_RecA_Lux方法中选用recA作为SOS响应检测基因，recA编码的蛋白作为DNA同源重组的重要相关蛋白，其在SOS未诱导的菌体中具有较高的含量，导致ADP1_RecA_Lux测定方法的背景值较高。而随着ARTP处理时间的增加，死细胞的增多导致相对发光强度的进一步降低，因此造成了采用ADP1_RecA_Lux方法测得的SOS诱导系数较流式细胞仪方法低。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、标准属性的建议

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准发布实施后，建议由标准编制单位组织有关生产、检验、设计等单位进行宣传贯彻。

十、其他应予说明的事项

无其他事项说明。