双相数字锁相放大器配置需求

设备名称：双相数字锁相放大器
数    量：1
技术指标：
频率范围 1mHz~102.4kHz

动态范围 >100dB

稳定性 5ppm/℃
相位锁定精度 0.01度
时间常数范围 10us~30ks

自动设定增益、相位、补偿和偏置
内部含动态参考信号源
GPIB、RS232通讯接口
输入端
电压输入：单端或差分输入，灵敏度 2nV~1V

电流输入：106或108  V/A

增益精度：±1%（典型值±0.2%）
噪声（典型值）：6nV/√Hz @1kHz

