数字功率计配置需求

设备名称：数字功率计

数    量：4台

技术指标：

第一种：

需要两个通道

基本精度：读数的0.01% 
基本功率精度：读数的±0.02% 
电流输入单元;30A测量，  最高工作频率1MHz                            
8.4英寸LCD和LED量程指示器                                                                            
存储功能：50ms数据存储周期、USB存储功能
接口：GP-IB，以太网，RS-232 
高级运算功能：波形运算、FFT分析、波形采样数据保存

带谐波/电压波动/闪烁测量软件带测量线等配件

第二种：

单通道

基本精度：读数的0.01% 
基本功率精度：读数的±0.02% 
电流输入单元;30A测量，  最高工作频率1MHz
8.4英寸LCD和LED量程指示器                                                                            
存储功能：50ms数据存储周期 、USB存储功能
接口：GP-IB，以太网，RS-232 
高级运算功能：波形运算、FFT分析、波形采样数据保存                                                                                                               IEC61000-3-2：谐波测量                                                                               
IEC61000-3-3：电压波动、谐波/闪烁测量

配置：第一种需要2台，第二种需要2台。