稳频稳压电源配置需求

设备名称：稳频稳压电源
数    量：1台
技术指标：

单相；功率10KVA；输出电压1～300V；输出频率；40Hz～999.9Hz；输出峰值电流4倍，能承受感性和容性负载。电压波形失真小于0.5%；最好能任意波形合成。输出电压波动±0.3%；频率±0.3%。
