高频变频电源配置需求

设备名称：高频变频电源

数    量：1台

技术指标：

频率输出范围：10KHz----300KHz；
频率稳定度     ≤±0.5％；
非线性失真度  （满功率输出时）≤2％；
最大输出功率  1000W；
最大输出电压  600Vrms；
输出电压稳定性   ＜±1％/h

要求平均无故障时间≥2万小时