变频稳压电源配置需求

设备名称：变频稳压电源

数    量：1台

技术指标：

单相；功率5KVA；输出电压1～300V；输出频率；40Hz～999.9Hz；输出峰值电流4倍，能承受感性和容性负载。电压波形失真小于0.5%；输出电压波动±0.3%；频率±0.3%.