温度巡检仪配置需求

设备名称：温度巡检仪

数    量：2

技术指标：

第一种：

主机可扩展，60通道

接口：GP-IB

带自动记录打纸功能，有连接线

带支持设置、数据记录和浏览，故障诊断和校准的软件

第二种：

主机可扩展，30通道

接口：GP-IB

带自动记录打纸功能，有连接线

配    置：第一种1台，第二种1台