温湿度采集仪配置需求

设备名称：温湿度采集仪

数    量：1

技术指标：

测量范围：温度-15℃至+40℃

相对湿度：0-100%

最小分格：温度1℃，相对湿度1%

准确度：温度±1℃，相对湿度±3%

带记录纸，能自动绘出温湿度曲线