**附件2**

主要设备名称

1.消防设备主机品牌海湾，型号：JB-QT-GST5000。

　　2.电气火灾监控设备品牌海湾，型号：GST-DH9000。

　　3.点型烟感报警器，型号：JTY-GD-G3，手动报警装置。

　　4.排烟系统、送风系统。

　　5.增压泵、稳压泵、消火栓水带、水枪、喷淋系统。

　　6.办公楼地下2层10个房间、2层和4层气体灭火设备：七氟丙烷 HFC-227ea柜式气体灭火装置，型号：QMP120/2.5WY。

7.室外水泵接合器、室内外消火栓。

8.防火门。

9.消防设备电路线路。