附件

消防系统维保内容及要求

1.维保范围：海淀区知春路4号办公楼内外，以及配套附属建筑和公共场所现有全部消防设备设施（约2万平方米）。

2.从签合同之日起，维保单位应根据采购单位实际，制定维保检测计划，严格按照相关的规范技术和要求，按月、季度、年，定期派员对消防设备设施及系统进行全面检测、故障排除和维护，确保所有的消防设备设施及系统处于正常工作状态。

3.消防设备设施一旦出现技术故障，维保单位在接到报修电话后，原则上在2小时内派员到现场予以维修；如维保单位不能自行维修，需找第三方进行维修的，人工费、维修费等由维保单位承担。

4.维保单位应能够熟练操作、调试维保范围内所有消防设备设施，能够根据采购单位要求完成消防设施设备及零件安装、消防主机点位录入、重码调整等工作任务，需找第三方进行安装调试的，安装调试费用由维保单位承担。

5.维保所需设备、工具和器材由维保单位自备，除更换损坏的部件外，采购单位不承担维保费用以外的其他费用。

6.根据采购单位安全工作要求，协助对消防设备设施配备提出合理化建议，完成相关工作。

7.消防系统设备设施明细

（1）火灾报警控制器，品牌海湾；

（2）消防控制室图形显示装置，品牌海湾；

（3）电气火灾监控设备，品牌海湾；

（4）点型烟感报警器、点型温感报警器和可燃气体报警器手动报警装置；

（5）排烟系统、送风系统；

（6）增压泵、稳压泵、室内外消火栓、水泵接合器、喷淋系统和消火栓系统；

（7）七氟丙烷 HFC-227ea柜式气体灭火装置；

（8）防火门、高位水箱和蓄水池；

（9）消防设备电路线路。