| 中国标准化研究院昌平实验基地供暖系统改造项目质量检测列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要进场材料名称 | 使用数量 | 使用部位 | 试验项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 散热器 | 108组 | 室内 | 金属热强度、单位散热量 | 组 | 2 |
| 2 | 离心玻璃棉50mm、60mm厚 | 10.6m³ | 室内、室外 | 密度、导热系数或热阻、吸水率 | 组 | 2 |
| 3 | 无缝钢管 | 625米 | 室外 | 上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 2 |
| 4 | 镀锌钢管 | 1110.8米 | 室内、室外 | 上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 2 |
| 5 | 镀锌钢管 | 1110.8米 | 室内、室外 | 镀锌层重量、镀锌层厚度、镀锌层均匀性 | 组 | 1 |
| 6 | 采暖管道焊缝探伤 | 20% | 室外、暖沟中 |  | 项 | 1 |