ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

水稻中转基因成分测定－膜芯片法

Detection of Genetically Modified Components in Rice

Membrane-based Gene-chip Method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的附录A为规范性附录、附录B和附录C为资料性附录。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准主要起草单位：四川华汉三创生物科技有限公司、中国标准化研究院、国家农业标准化监测与研究中心（黑龙江）等。

本标准主要起草人：

水稻中转基因成分测定－膜芯片法

- 范围

本标准规定了水稻及水稻加工产品中转基因成分的检测方法。

本标准适用于转BAR基因耐除草剂水稻和转Bt基因（Cry1Ab/Cry1Ac）抗虫水稻中转基因成分的定性检测，也适用于水稻加工产品中转基因成分的定性检测，本标准规定的转基因成分最低检测限量是0.5%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19495.1  转基因产品检测 通用要求和定义

GB/T 19495.2  转基因产品检测 实验室技术要求

GB/T 19495.3  转基因产品检测 核酸提取纯化方法

GB/T 19495.4  转基因产品检测 核酸定性PCR检测方法

GB/T 19495.5  转基因产品检测 核酸定量PCR检测方法

GB/T 19495.6  转基因产品检测 基因芯片检测方法

GB/T 19495.7  转基因产品检测 抽样和制样方法

GB/T 19495.8  转基因产品检测 蛋白质检测方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

SN/T 1204 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法

SN/T 2584 水稻及其产品中转基因成分实时荧光PCR检测方法

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

GB/T 19495.1、GB/T 19495.6确定的术语和定义适用于本标准。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

- DNA：deoxyribonucleic acid

- 脱氧核糖核酸。

- dNTP：deoxyribonucleoside triphosphate

- 脱氧核苷酸三磷酸。

- dATP：deoxyadenosine triphosphate

- 脱氧腺苷三磷酸。

- dCTP：deoxycytidine triphosphate

- 脱氧胞苷三磷酸。

- dGTP：deoxyguanosine triphosphate

- 脱氧鸟苷三磷酸。

- dTTP：deoxythymidine triphosphate

- 脱氧胸苷三磷酸。

- dUTP：deoxyuridine triphosphate

- 脱氧尿苷三磷酸。

- Bp：base pair

- 碱基对

- BAR：phosphinothricin acetylatransferase gene

来源于杆菌Bacillus amylolique faciens 草丁膦乙酰转移酶基因

Cry1Ab： bacillus thuringiensis Insecticidal toxin CryIAb gene

苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(b)基因

Cry1Ac： bacillus thuringiensis Insecticidal toxin CryIAc gene

苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(c)基因

- CaMV35S-P：Promoter from cauliflower mosaic virus

- 来自于花椰菜花叶病毒的35S启动子。

- NOS-3’： Termination sequence of the nopaline synthase gene

- 胭脂碱合成酶基因终止子。

- CaMV35S-T：Termination sequence from cauliflower mosaic virus

- 来自于花椰菜花叶病毒的35S启动子。

- GOS9： Oryza sativa (rice) GOS9 gene

- 水稻GOS9基因。

- PC： Positive control

- 阳性对照

- NC： Negative control

- 阴性对照

- 防污染措施

- 检测过程中防止交叉污染的措施应按照GB/T 19495.2 的规定执行。

- 抽样与制样

抽样与制样方法应符合GB/T 19495.7的相关规定。

- 原理

待检样品经抽样记录后，提取DNA模板，核酸进行定量。针对转基因水稻中常见外源基因片段设计引物，对提取DNA模板进行多重PCR扩增。扩增产物与固定有目标基因特异性探针的膜芯片进行反向斑点杂交，检测结果可以用肉眼直接判断，或用芯片识读仪对杂交芯片进行扫描并判定结果。

- 试剂与标准品

  - 试剂

除非另有规定，本方法中所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的三级水。

    - 试剂组分

水稻转基因检测膜芯片法试剂组分应符合表1和7.1.2～7.1.21的规定。

表1.膜芯片法试剂组分

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多重PCR即用型预混液 | 1250 µL | 1管 | -20℃ |
| 2 | 多重PCR引物预混液 | 250 µL | 1管 | -20℃ |
| 3 | 无核酸酶灭菌水 | 1 mL | 2管 | -20℃ |
| 4 | 转基因标准品基因组DNA（50 ng/µL） | 200 µL | 1管 | -20℃ |
| 5 | 阳性寡核苷酸单链DNA DDDDDDDNA(Positive-Oligo,10μM) | 50 µL | 1管 | -20℃ |
| 6 | 去活化液 | 60 mL | 1瓶 | 室温 |
| 7 | 去活化清洗液 | 60 mL | 1瓶 | 室温 |
| 8 | 杂交液 | 60 mL | 1瓶 | 室温 |
| 9 | 杂交清洗液 | 60 mL | 2瓶 | 室温 |
| 10 | 酶孵育液 | 60 mL | 1瓶 | 室温 |
| 11 | 碱性磷酸酶标记的链霉亲和素 | 25 µL | 1管 | 4℃ |
| 12 | 孵育清洗液1 | 60 mL | 2瓶 | 室温 |
| 13 | 孵育清洗液2 | 60 mL | 2瓶 | 室温 |
| 14 | BCIP/NBT显色底物 | 25 mL | 1瓶 | 4℃ |
| 15 | 膜芯片 | / | 50片 | 室温 |

    - 引物

- PCR反应使用的引物序列应符合表2的规定。

表 2. PCR反应使用的引物序列

| 目标基因 | 引物名称 | 序 列 | 扩增片段大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| BAR | Forward | 5'-CGTCTGCGGGAGCGCTATCC-3' | 168bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GTAGAGCGTGGAGCCCAGTC-3' |  |
| Cry1Ab | Forward | 5'-GACATGAACAGCGCCTTGAC-3' | 164bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-TTGATGGTTGCAGCATCGAA-3' |  |
| Cry1Ac | Forward | 5'-GTTAGACTCAACAGCAGTGGA-3' | 161bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GAGAAGATGGATGAATTACCCCA-3' |  |
| CaMV35S-P | Forward | 5'-GGCCATCGTTGAAGATGCCTC-3' | 144bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-TCATCCCTTACGTCAGTGGA-3' |  |
| NOS-3’ | Forward | 5'-TGCATGACGTTATTTATGAGATGGGTTT-3' | 113bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GCGCGCGATAATTTATCCTAGTTT-3' |  |
| CaMV35S-T | Forward | 5'-CCAGATAAGGGAATTAGGGTTC-3' | 132bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-ACTGGATTTTGGTTTTAGGAATTAGA-3' |  |
| GOS9 | Forward | 5'-GACGATCCGTAGTGGAGC-3' | 117bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GTAATCGTAGTTGGATTTCCACC-3' |  |

    - 探针

膜芯片表面包被的目标基因探针序列应符合表 3 的规定。

表 3.目标基因探针序列

| 名称 | 序 列 | 修饰基团 |
| --- | --- | --- |
| BAR | 5'-CGCAACGCCTACGACTGGACGGCCGAGTCGACCGTGTACGTCTCCCCCCGCCACCAGCG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| Cry1Ab | 5'-GCAGCTAATCTTCACCTCAGCGTGCTTCGAGACGTTAGCGTGTTTGGGCAAAGGTGGGG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| Cry1Ac | 5'-TCTACCAGATATAGAGTTCGTGTGAGGTATGCTTCTGTGACCCCTATTCACCTCAACGT-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| CaMV35S-P | 5'-AGGAGCATCGTGGAAAAAGAAGACGTTCCAACCACGTCTTCAAAGCAAGTGGATTGATG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| NOS-3’ | 5'-TTATGATTAGAGTCCCGCAATTATACATTTAATACGCGATAGAAAACAAAATATAGCGC-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| CaMV35S-T | 5'-AGCATATAAGAAACCCTTAGTATGTATTTGTATTTGTAAAATACTTCTATCAATAAAAT-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| GOS9 | 5'-GCCTTTACATACGTTGGCACGGACGGGAATGAACATCTTGCAGGTCCTTGGGGTGGTGG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| PC | 5'-GCATCCAGATCAGAAGCAATAATGAGCAGTGCGAGAAGAACGAGTGTCCAAAGTACCAG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| NC | 5'-GGTTCCTTGAGAAATGTTTTACGGGATTACTTCCATGTTTGTTGGATGATCCTATTTTC-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| - 注：阳性寡核苷酸单链DNA(Positive-Oligo,10μM)：核苷酸序列与阳性对照核酸探针（PC）序列互补，用于膜芯片杂交过程质量控制，5’端带生物素（biotin）标记，序列如下： 5'-biotin-CTGGTACTTTGGACACTCGTTCTTCTCGCACTGCTCATTATTGCTTCTGATCTGGATGC-3' |  |  |

    - 氢氧化钠（NaOH）：分析纯

    - 氯化钠（NaCl）：分析纯

    - 磷酸二氢钠（NaH2PO4.H2O）：分析纯

    - 乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na）：分析纯

    - 十二烷基磺酸钠（SDS）：分析纯

    - 碱性磷酸酶标记链霉亲和素 (AP-streptavidin)

    - 碱性磷酸酶化学显色底物5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸和氯化硝基四氮唑兰（NBT/BCIP）

    - 多重PCR即用型预混液（Multiplex PCR Master Mix）

    - 多重PCR引物预混液（Multiplex PCR Primer Mix）：每条引物2μM

    - 20×SSPE缓冲液：3 mol NaCl, 200 mmol NaH2PO4, 20 mmol EDTA, pH 7.4

    - 去活化液：100 mmol NaOH

    - 去活化清洗液：2xSSPE, 0.1% SDS

    - 杂交液：2xSSPE, 0.1% SDS

    - 杂交清洗液：2xSSPE, 0.5% SDS

    - 酶孵育液： 2xSSPE, 0.5% SDS

    - 孵育清洗液1：2xSSPE, 0.5% SDS

    - 孵育清洗液2：2xSSPE

    - 底物显色液：碱性磷酸酶化学显色底物NBT/BCIP

  - 标准品

    - LLRice62 Rice转基因水稻标准品LLRice62品系

    - BT63 Rice转基因水稻标准品BT63品系

    - Non-Modified Rice非转基因水稻标准品

- 仪器与设备

  - 基因扩增仪。

  - 超净工作台。

  - 消毒灭菌锅。

  - 制冰机。

  - 核酸蛋白分析仪。

  - 冷藏冷冻冰箱。

  - 纯水仪。

  - 研磨仪。

  - 分析天平。

  - 膜芯片识读仪。

  - 台式离心机：转速12000 rpm/min。

  - Mini个人离心机。

  - 旋涡混合器。

  - 恒温水浴锅。

  - 分子杂交炉。

  - 膜芯片自动杂交仪。

  - 微量移液器及枪头。

- 试验方法

  - 样品

    - 实验室样品代表性应符合GB/T 19495.7 的规定。

    - 标准品、实验室样品及测试样品的保存应按照GB/T 19495.1 的规定执行。

    - 所有测试样品的制备操作应按照GB/T 19495.2 的规定执行，小心操作确保防止任何的污染和样品组分的改变。

  - 样品制备

    - DNA的提取

样品中DNA的提取，应按照 GB/T 19495.3 中的规定执行。每个测试样品提取时应做两个提取重复。

    - PCR扩增

将 10.2.1 的核酸提取物加入到PCR反应体系进行扩增。

    - PCR反应体系

按照表 4 配制 PCR 反应体系。每次实验中，利用转基因水稻标准品的基因组DNA作为阳性质控，非转基因水稻标准品的基因组DNA作为阴性质控，核酸提取空白作为空白质控，以对后续的PCR扩增体系、膜芯片杂交反应进行质控。

表 4. PCR 反应体系体积（50μl）

| 反应液组成 | 检测反应 | 阳性质控 | 阴性质控 | 空白质控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multiplex PCR Master Mix | 25μL | 25μL | 25μL | 25μL |
| Multiplex PCR primer Mix | 5μL | 5μL | 5μL | 5μL |
| 检测样品基因组DNA | 200ng | / | / | / |
| 转基因水稻标准品基因组DNA | / | 200ng | / | / |
| 非转基因水稻标准品基因组DNA | / | / | 200ng | / |
| 核酸提取空白 | / | / | / | 10μL |
| 无核酸酶灭菌水 | up to 50μL | up to 50μL | up to 50μL | up to 50μL |

PCR体系最终含有MgCl2 1.5mM, dNTP(含dUTP) 0.4mM， UDG酶1U，Taq酶 2U，每条引物0.2μM。

    - PCR反应循环参数

按照表 5 设计 PCR 反应参数。

表 5. PCR 反应参数

| 步骤 | 温度 | 反应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37 ℃ | 10min |
| 2 | 95 ℃ | 10min |
| 3 | 95 ℃ | 30s |
| 4 | 55 ℃ | 30s |
| 5 | 72 ℃ | 30s |
| 3、4、5 循环40次 |  |  |
| 6 | 72 ℃ | 10min |
| 7 | 4℃ | 保温 |

  - 膜芯片杂交

    - 杂交体系

按照表 6 配制杂交体系液。

表 6. 杂交体系

| 组 份 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| 杂交液（2x SSPE, 0.1% SDS） | 979 |
| PCR扩增产物 | 20 |
| 阳性寡核苷酸单链DNA (Positive-Oligo,10μM) | 1 |
| 总体积 | 1000 |

    - 酶孵育体系

按照表 7 配制酶孵育体系液，用前新鲜配制。

表 7. 酶孵育体系

| 组 份 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| 孵育液（2xSSPE, 0.5% SDS） | 999.5 |
| 碱性磷酸酶标记链霉亲和素（AP-streptavidin） | 0.5 |
| 总体积 | 1000 |

    - 杂交，酶联及显色

10.3.3.1 手动过程：

将膜芯片置于杂交盒内，按表7进行手动杂交。杂交过程在分子杂交炉中进行，类似仪器应满足实验要求。

表 7. 膜芯片手动杂交过程

| 过程名称 | 步骤 |
| --- | --- |
| 去活化 | 加入去活化液，37℃，8分钟，吸除去活化液。 |
| 去活化清洗 | 加入去活化清洗液，60℃，5分钟，吸除去活化清洗液。 |
| 杂交 | 加入杂交体系液，42℃，45分钟，吸除杂交体系液。 |
| 杂交清洗(2次) | 加入杂交清洗液，52℃，5分钟，吸除杂交清洗液，该过程重复2次。 |
| 酶孵育 | 加入酶孵育体系液，42℃，30分钟，吸除酶孵育体系液。 |
| 孵育清洗1(2次) | 加入孵育清洗液1，42℃，5分钟，吸除孵育清洗液1，该过程重复2次。 |
| 孵育清洗2(2次) | 加入孵育清洗液2，37℃，5分钟，吸除孵育清洗液2，该过程重复2次。 |
| 显色 | 加入显色液，37℃，静止显色15分钟，吸除显色液。 |
| 显色清洗(2次) | 加入去离子水，37℃，5分钟，吸除去离子水，该过程重复2次。 |
| 结果判读 | 根据杂交点显色情况进行结果判读 |

10.3.3.2 自动杂交仪测定过程：

按膜芯片自动杂交仪操作说明书开机，预热，之后将包装有膜芯片的杂交盒放入自动杂交仪中开始杂交过程，依次自动完成去活化、杂交、清洗、酶孵育、显色等步骤，自动完成杂交过程。

具体过程如表8所示，膜芯片自动杂交设备通用要求见附录C。

表 8. 自动杂交仪测定过程

| 程序名称 | 试剂名称 | 温度（℃） | 时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 去活化 | 去活化液 | 37 | 8 |
| 去活化清洗 | 去活化清洗液 | 60 | 5 |
| 杂交 | 杂交液 | 42 | 45 |
| 杂交清洗 | 杂交清洗液 | 52 | 5 |
| 杂交清洗 | 杂交清洗液 | 52 | 5 |
| 酶孵育 | 孵育液 | 42 | 30 |
| 孵育清洗1 | 孵育清洗液1 | 42 | 5 |
| 孵育清洗1 | 孵育清洗液1 | 42 | 5 |
| 孵育清洗2 | 孵育清洗液2 | 37 | 5 |
| 孵育清洗2 | 孵育清洗液2 | 37 | 5 |
| 显色 | 显色液 | 37 | 15 |
| 显色清洗 | 去离子水 | 37 | 5 |
| 显色清洗 | 去离子水 | 37 | 5 |
| 结果判读 | 根据杂交点显色情况进行结果判读 |  |  |

  - 膜芯片结果判读

    - 目测判读

显色后的膜芯片可以用肉眼直接判读检测结果。阳性杂交信号为肉眼明显可见的蓝色斑点。如果杂交点部位没有显色，和膜芯片背景相同，则判读为阴性杂交信号。

    - 膜芯片识读仪判读

膜芯片显色后，使用膜芯片识读仪进行扫描分析，根据杂交点的灰度值判断检测结果，阳性杂交信号的判断阈值是3倍背景灰度值加上3倍背景灰度值标准差。

- 结果判断

  - 质量控制

    - 质量控制原则

实验中设置11.1.2～11.1.4所述的质控对照，其膜芯片杂交检测结果应符合以下情况。如果出现非11.1.2～11.1.4中所述的杂交结果，则应判断实验不成功，需重做实验。

    - 核酸提取空白对照和多重PCR扩增试剂空白对照

膜芯片上內源基因探针点杂交信号阴性，外源基因探针点杂交信号阴性，阳性对照探针点杂交信号阳性，阴性对照探针点杂交信号阴性。

    - 非转基因标准品对照

膜芯片上內源基因探针点杂交信号阳性，外源基因探针点杂交信号阴性，阳性对照探针点杂交信号阳性，阴性对照探针点杂交信号阴性。

    - 转基因标准品对照

膜芯片上內源基因探针点杂交信号阳性，外源基因探针点杂交信号阳性，阳性对照探针点杂交信号阳性，阴性对照探针点杂交信号阴性。

  - 结果判断

    - 样本检测结果中阳性对照探针点杂交信号阴性，可初步判读膜芯片杂交过程不成功，应确认各杂交试剂是否过期或保存条件不当，更换可疑试剂后重新试验。

    - 样本检测结果中內源基因探针点杂交信号阴性，表明未能从样本中提取出适宜多重PCR扩增的核酸模板，需要重新进行样本核酸提取和多重PCR扩增。

    - 样本检测结果中內源基因探针点杂交信号阳性，外源基因探针点杂交信号阴性，表明样本核酸提取、多重PCR扩增和膜芯片杂交过程正常，判断样本中未检出测定转基因成分。

    - 样本检测结果中內源基因探针点杂交信号阳性，各外源基因探针点杂交信号部分或全部阳性，表明样本核酸提取、多重PCR扩增和膜芯片杂交过程正常，判读样本中存在阳性信号点对应的转基因成分。

- 确证实验

转基因成分膜芯片检测阳性样本可进一步进行确证实验，确证实验方法按照SN/T 1204 和SN/T 2584 中规定的方法执行。

- 结果表述

  - 未检出

- 未检出XXXX基因，阴性质控探针杂交点、阳性质控探针杂交点的检测结果正常。

  - 检出

- 检出XXXX基因，未检出XXXX基因，阴性质控探针杂交点、阳性质控探针杂交点的检测结果正常。

附录A

（规范性附录）

膜芯片法检测步骤

  - 膜芯片法检测按照图A.1步骤进行。

图A.1

待测样品

核酸提取

芯片结果判读

多重PCR扩增

阴性

阳性

膜芯片杂交

报告结果

- 附录B

(资料性附录)

- B.1 膜芯片制作

采用微定量喷点式膜芯片点样仪，将各个核苷酸探针(探针浓度25μM)分布在带负电荷尼龙膜芯片上的特定位置区域。芯片表面包被的探针布局如表B1。

杂交阳性对照：PC，监测芯片杂交过程是否正常。

内对照：GOS9，指膜芯片上用来质控PCR扩增过程是否正常的对照，使用水稻特异性内源基因GOS9扩增片段互补的一段寡核苷酸作为探针。

阴性对照：NC，指膜芯片上用来质控探针杂交特异性的对照。一般使用一段与靶标分子序列相近或无关的寡核苷酸作为探针。

表B1 芯片探针布局

GOS9：（水稻GOS9基因）， BAR：（草丁膦乙酰转移酶基因）， Cry1Ab：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(b)基因）， Cry1Ac：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(c)基因）， CaMV35S-P：（花椰菜花叶病毒35S启动子）， CaMV35S-T：（花椰菜花叶病毒35S终止子）， NOS-3’：（胭脂碱合成酶基因终止子），PC：（阳性对照核酸探针），NC：（阴性对照核酸探针）。

B.2 膜芯片的质量控制

膜芯片点样后扫描无漏点、连点，位点规则，大小均匀一致，点与点的距离为300µm～500µm；杂交后阳性质控实验杂交信号清晰可见。

- 附录C

(资料性附录)

- C.1膜芯片自动杂交设备通用要求

膜芯片自动杂交设备需要满足如下功能要求：

C.1.1 膜芯片杂交卡盒：膜芯片置于卡盒中，在卡盒内完成整个杂交过程。卡盒上附带进液孔和出液孔，用于杂交试剂的进出。

C.1.2 反应仓：反应仓内具有一个或多个膜芯片杂交卡盒放置位，每个放置位有独立的管路系统与卡盒的进液孔和出液孔连接；反应仓具有温控模块，温控精度小于±0.5℃。

C.1.3 试剂仓：用于放置杂交体系液和其他杂交相关试剂，具有自动吸液系统，可以根据程序设置将相应杂交试剂导入反应仓中的膜芯片杂交卡盒内。

C.1.4 管路清洗系统：用于清洗管路，防止交叉污染。

C.1.5 废液收集系统：用于收集反应废液和管路清洗液。

C.1.6 控制软件：用于设置杂交操作流程和控制试验进程。

膜芯片自动杂交设备主要功能部件示例如图1所示。

图1 膜芯片自动杂交仪主要功能部件

左图：膜芯片自动杂交仪示例；中图：膜芯片杂交卡盒（已打开，内含膜芯片）；右图：杂交卡盒放置位细节图，每个放置位有独立的进样孔和出样孔，可与膜芯片杂交卡盒上的进出液孔密闭连接。