《微生物快速测定方法》国家标准

编 制 说 明

（征求意见稿）

一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会2018年第三批国家标准制修订计划，项目编号“20182190-T-424”。该标准由中国标准化研究院提出并归口，由中国标准化研究院等单位承担该标准的制定任务。

二、标准制定目的和意义

基于我国进出口食品面临的严峻形势，以及致病微生物检测的重要性、现状和遇到的困难，快速检测技术尚不完备，制约了口岸进出境快速通关的需要，急需制定一套可靠、快速、灵敏的病原微生物快检技术规范，以便缩短检测时间，提高检出率，保障食品安全，促进我国食品贸易的健康发展。利用分子马达生物传感器技术对进出口食品中食源性微生物进行检测，具有灵敏度高、特异性强、成本低廉、快速等特点，对食品安全快速、高通量检测领域在食品安全战略和经济领域具有重大的意义，建立了一个全新概念的快速检测技术体系。

三、标准制订原则和依据

（一）标准编制原则

本标准以现有国内外相关标准规范为基础，与现行国家标准和行业标准相衔接，主要对近红外免疫层析技术的标准方法和流程进行规范，旨在对食品中单增李斯特菌、副溶血弧菌、霍乱弧菌、沙门氏菌、轮状病毒、诺如病毒、甲型肝炎病毒进行快速检验。

（二）标准制订主要依据

1、标准编写遵循GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考的相关标准，包括：

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682 2008,IS0 3696:1987, MOD)

GB 19489 实验室生物安全通用要求

3、法律、法规及文件

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《深化标准化工作改革方案》

四、标准主要技术内容

本标准规定了单增李斯特菌、副溶血弧菌、霍乱弧菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、志贺氏菌、甲型肝炎病毒的分子马达生物传感器和近红外免疫层析检验标准方法和流程。

本标准收集相关资料，设置检测技术参数，起草标准草案，并对内容相关技术要求进行试验验证，按照GB/T 1.1-2009和GB/T 1.3的规定编写标准，利用分子马达和近红外免疫层析法对食源性致病微生物进行检测。

五、主要工作过程

1、组成标准起草小组

标准制定任务下达后，2018年组成了标准起草工作组，明确了任务要求，安排了工作进度，成立了标准起草工作小组，会议研究讨论了工作小组的工作目标、任务分解、可量化的考核指标，以及通过召开调研会等，旨在制定服务于食源性致病微生物快速检测发展，且可以有效推行的国家标准。

2、开展相关调研情况

为了更好地制定标准，进行了方法调研、可行性调研等活动，从行业需求层面、科学理论层面、方法学角度，以及实际可操作性等方面，对该标准进行了多角度论证。

3、标准起草完善过程

依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》等标准编制要求，对标准开展了研制工作，2018年起草工作小组完成了草案。并针对草案中的具体条件进行优化和扩展。在此基础上，2019年3月征求了专家意见，起草组按照专家意见对标准内容进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

六、验证情况及结果分析

方法验证单位包括盐城出入境检验检疫局、连云港出入境检验检疫局、潍坊出入境检验检疫局。验证结果显示标准建立的方法对食源性病毒检测技术，能够对食源性甲肝病毒、轮状病毒、诺如病毒进行检测，具有准确度高、特异性好的特点，能有效缩短检测周期，并降低对技术人员数量的要求，能够广泛应用于食源性病毒的检测，建议在质量技术监督局、疾控中心等领域推广使用。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、标准属性的建议

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准发布实施后，建议由标准编制单位组织有关生产、检验、设计等单位进行宣传贯彻。

十、其他应予说明的事项

无其他事项说明。