## Sheet1
附件1
2022年防爆电气产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 防爆灯具 | 江苏靖瑞麟防爆电气科技有限公司 | 江苏省 | LED防爆防腐灯 | RLBZD-50W AC220V 50W | 2022.07 | 抗冲击试验,非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验,隔爆外壳引入装置的附加要求,隔爆接合面,外壳耐压试验 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
2 | 防爆灯具 | 江苏兆昌防爆电器有限公司 | 江苏省 | LED防爆灯 | BAT95-X 85～ 265V | 2022.09.01 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
3 | 防爆灯具 | 淮北星光照明科技有限公司 | 安徽省 | 矿用隔爆型荧光灯 | DGS24/127Y(A) | 2022.03 | 抗冲击试验 | 初检机构：南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心) 复检机构：中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津）） | 复检仍不合格
4 | 防爆灯具 | 中山市松吉照明科技有限公司 | 广东省 | 免维护LED防爆灯 | BAD92 220V 50W | 2022.3 | 隔爆接合面,外壳耐压试验 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
5 | 防爆灯具 | 深圳瑞朗特防爆车辆有限公司 | 广东省 | 隔爆型防爆LED灯 | BAK80 DC12V 9W | 2022.8 | 隔爆接合面 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
6 | 防爆电机 | 南京德拜自动化科技有限公司 | 江苏省 | 防爆交流伺服电机 | 90DB100C | 2022.08.20 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
7 | 防爆电机 | 江苏世隆电机有限公司 | 江苏省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-112M-4 4kW 380/660V | 2022.08 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
8 | 防爆电机 | 浙江沪新防爆电机有限公司 | 浙江省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-80M2-4 380V 0.75kW | 2022年5月 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
9 | 防爆电机 | 浙江浙凌机电有限公司 | 浙江省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-132S2-2，7.5kW，380/660V | 2022年7月 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
10 | 防爆电机 | 温州申银防爆电机有限公司 | 浙江省 | 隔爆型三相异步电动机 | YBM-112M-2,4kW,380/660V | 2022年8月 | 隔爆接合面 | 初检机构：中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津）） 复检机构：南阳防爆电气研究所有限公司（国家防爆电气产品质量监督检验中心） | 复检仍不合格
11 | 防爆电机 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 山东省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-80M2-4 0.75kW 380V | / | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
12 | 防爆电机 | 西安泰富西玛电机有限公司 | 陕西省 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX4-132S-4 5.5kW 380V | 2022.07 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
13 | 防爆电器 | 沈阳广角成套电器股份有限公司 | 辽宁省 | 矿用隔爆型转换开关 | KBH-10/127 127V | 2022.08 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
14 | 防爆电器 | 启东市科安防爆电器通讯有限公司 | 江苏省 | 防爆一体化云台摄像仪 | KTY-01 220VAC | 2022.03 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
15 | 防爆电器 | 常州市龙安电子有限公司 | 江苏省 | LAJB500 防爆控制箱 | LAJB500 AC220V 额定电流≤1A | 2022.7 | 隔爆接合面 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
16 | 防爆电器 | 上海福泽工业自动化设备有限公司江阴分公司 | 江苏省 | 复合防爆扬声器 | EXYS03-B 120V | 2022.09 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验,隔爆接合面 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
17 | 防爆电器 | 浙江德力装备有限公司 | 浙江省 | 防爆型电气控制箱 | BXK68B/1.5 | 2022年8月 | 隔爆接合面 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
18 | 防爆电器 | 浙江九诺电力科技有限公司 | 浙江省 | 防爆控制箱（操作柱） | BXK 220V/380V 100A | 2022.8 | 电气间隙,爬电距离,非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
19 | 防爆电器 | 浙江广顺防爆电气有限公司 | 浙江省 | 防爆接线盒 | AH-D/3/4 220/380V 20A | 2022.8 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 南阳防爆电气研究所有限公司(国家防爆电气产品质量检验检测中心)
20 | 防爆电器 | 淮南市润金工矿机电有限公司 | 安徽省 | 矿用隔爆型电动球阀 | DFB20/10 AC127V | 2022.08 | 隔爆接合面 | 中海油天津化工研究设计院有限公司（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））
注：1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。