附件2

**消防报警系统维保项目设备及要求**

　　1. 中控室消防设备主机品牌（海湾），

　　型号：JB-QT-GST5000。

　　2. 中控室电气火灾监控设备品牌（海湾），

　　型号：GST-DH9000。

　　3. 点型烟感报警器，型号：JTY-GD-G3，

　　手动报警装置。

　　4. 排烟系统、送风系统。

　　5. 增压泵、稳压泵、消火栓水带、水枪、喷淋系统。

　　6. 2层、4层气灭设备：

　　七氟丙烷 HFC-227ea柜式气体灭火装置，

　　型号：QMP120/2.5WY。

7. 地下室10个房间七氟丙烷气体灭火装置。

8. 防火门。