附件1

安防监控系统维保项目内容及要求

1.维保范围：昌平区星火街15号院办公楼内外，以及配套附属建筑物和公共场所现有的全部安防设施（约1.5万平方米）。

2.中央控制室机房监控设备（海康威视和松下主机设备），确保主机每天24小时正常工作状态。

3.确保楼内外摄像头和线路正常使用，监控图像清晰可见，监控录像无漏缺完整可查。

4.安防设备一旦出现技术故障，乙方（维保单位）在接到甲方（中标院昌平实验基地）人员的报修电话后，原则上在3小时内派人到场予以维修（由甲方人员配合）。

5.定期对备用电池进行日常的维护保养，确保正常使用。

6.维保所需设备、工具和器材由维保方自备，除需更换已坏部件外，甲方不承担维保费用以外的任何费用。

7.自签订合同之日起，每月至少对所有设备的运行状态进行一次巡检，每年进行四次的设备清理、除尘维护工作，设备除尘时需打开机箱采用专业设备对设备内部进行清理。（由甲方人员配合）。

8.每年对所有前端监控摄像头设备进行至少两次的设备除尘清理工作，对摄像机、防护罩等部件拆卸并进行彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保监控设备正常运行，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，如遇有大风、暴雨等恶劣天气时，维保单位应组织人员立即对上述设备运行状态检查，确保设施平稳无障碍运行。