附件2

消防系统设备明细

1.主机设备品牌利达（LD128E），2015年安装投入使用

2.后台服务程序主机品牌利达（LD9201EN）

3.点型烟感报警器、点型温感报警器、可燃气体报警器手动报警装置

4.排烟系统、送风系统

5.增压泵、稳压泵、室内外消火栓、水泵接合器、喷淋系统、消火栓系统

6.疏散指示装置、应急照明装置

7.防火门、防火卷帘、高位水箱、蓄水池