附件：

参考工程量清单

| 一 | 拆除工程 | 内容 | 参考工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装修物拆除 | 1.包括墙、地面装修拆除。 2.暖气片、窗户拆除。 | 房间约17平米 |
| 二 | 装修工程 | 内容 | 参考工程量 |
| 1 | 吊顶 | 新作吊顶 | 房间约17平米 |
| 2 | 墙面 | 新作乳胶漆墙面 | 房间约17平米 |
| 3 | 地面 | 新作地砖地面 | 房间约17平米 |
| 4 | 电气 | 根据设计图 | 1项 |
| 5 | 给排水 | 根据设计图 | 1项 |
| 6 | 照明 | 根据设计图 | 1套 |
| 7 | 外窗 | 断桥铝平开窗新装 | 2套 |
| 8 | 暖气 | 暖气片制作安装 | 1项 |
| 9 | 隔断帘 | 在洗头位置安装隔断帘 | 1项 |
| 10 | 其他 | 由投标单位根据设计图、技术方案填报 | 由投标单位自行补充填报 |