附件3

服务业用水定额：综合性体育场馆

一、适用范围

本用水定额适用于现有综合性体育场馆计划用水管理、节约用水监督考核等相关日常用水管理以及综合性体育场馆新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价，也用于指导地方取（用）水定额标准制定和修订。

二、术语解释

1、综合性体育场馆是指对社会公开开放、并适用几种不同运动项目的体育场或体育馆。

2、综合性体育场馆用水量是指在一定时期内（年），综合性体育场馆取自任何常规水源并被其第一次利用的水量的总和。

三、用水定额

综合性体育场馆用水定额见表1。

表1  综合性体育场馆用水定额   单位：m3/（m2·a）

| 分 区 | 通用值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 北方地区 | 1.2 | 0.5 |
| 南方地区 | 1.5 | 0.7 |

注：1、北方地区指北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等14个省（自治区、直辖市）；其他省（自治区、直辖市）为南方地区，包括江河源头区的青海省和西藏自治区。

- 先进值用于综合性体育场馆新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价。

- 通用值用于现有综合性体育场馆的日常用水管理和节水考核。

# 四、计算方法

单位时间内，综合性体育场馆的单位面积用水量按式（1）计算：

Vu=WuNs×100%………………………………………………………（1）

式中：

Vu——综合性体育场馆单位面积年用水量，单位为m3/（m2·a）；

Wu——综合性体育场馆年用水量（不包括游泳池用水量），单位为m3/a；

Ns——综合性体育场馆面积，单位为m2。

综合性体育场馆用水情况调查表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表部门 |  |  |  |  |  | 水计量计算起止 |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场馆属性 |  | □体育馆（室内） □体育场（室外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数a |  | 人 |  | 在编职工 |  |  | 人 |  |  | 非在编职工 |  |  |  | 人 |
| 占地面积 |  | m2 |  | 建筑面积 |  |  | m2 |  |  | 办公区面积 |  |  |  | m2 |
| 绿化面积 |  | m2 |  | 食堂面积 |  |  | m2 |  |  | 浴室面积 |  |  |  | m2 |
| 室内场地面积 |  | m2 |  |  |  |  | 室外场地面积 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 供暖面积 |  | m2 |  |  |  |  | 供冷面积 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 二、设施信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淋浴器数量 |  | 个 |  |  | 水嘴数量 |  | 个 |  | 便器数量 |  |  |  | 个 |  |
| 中水设施 |  | □有 □无 |  |  | 中水处理能力 |  | m3/d |  | 中水回用量 |  |  |  | m3/a |  |
| 循环水设备 |  | □有 □无 |  |  | 循环水设备处理能力 |  |  |  | m3/d |  |  |  |  |  |
| 三、用水信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 源 | 市政供水 |  | m3 |  |  |  | 自备井水 |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 再生水 |  | m3 |  |  |  | 外购水b |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 总计 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量c | 办公区 |  | m3 |  |  |  | 食堂 |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 浴室 |  | m3 |  |  |  | 绿化 |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 室内场地 |  | m3 |  |  |  | 室外场地 |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 空调 |  | m3 |  |  |  | 其他 |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 总计 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a职工人数=在编职工人数+非在编职工人数。 b外购水指综合性体育场馆外购获得的蒸汽、热水等，不包含再生水、雨水等非常规水源。 c无法分开的用水项目可以合并填写，并在表格底部“备注”中注明合并的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合性体育场馆用水定额

意见反馈表

| 姓名 |  |  | 电话 |  | 传 真 |  |  | E-mail |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 章条号 |  | 修改建议 |  |  |  | 修改理由 |  |  |  |  |

请加盖单位公章                                             （纸幅不够，请附页）